F.18 – QUADRO RESUMO REFERENTES À LÍQUIDOS E GASES INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS (IT 19, 20 E 22)

| QUADRO RESUMO REFERENTES À LÍQUIDOS E GASES INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS |
| --- |
| 1 | Classe do líquido (conforme IT 19) |  |
| 2 | Forma de resfriamento (linha manual, canhão monitor ou aspersores fixos) |  |
| 3 | Tempo de duração da reserva de resfriamento (min) |  |
| 4 | Vazão do sistema (Lpm) |  |
| 5 | Forma de aplicação da espuma (linha, canhão ou câmara de espuma) |  |
| 6 | Volume de LGE |  |
| 7 | Taxa de aplicação do LGE |  |
| 8 | Tempo de operação do sistema de espuma (min) |  |
| 9 | Potência da bomba de incêndio (CV) |  |
| 10 | Potência da bomba reserva (CV) - caso haja |  |
| 11 | Potência da bomba jockey (CV) - caso haja |  |
| 12 | Capacidade do armazenamento dos tanques (m³) |  |
| 13 | Capacidade máxima estocada no interior de edifícios |  |
| 14 | (Outras informações) |

Ass. Responsável Técnico – CREA/CAU